## PROGETTO
Progetto armatura trasversale per nodi interni (§7.4.4.3.1 NTC) |  |  |  |  | vers. 27/01/2011
|  |  | 1 |  |  | Verifica nodi Interni
base sezione pilastro | b | 30 |  |  |  | Verifica nodi Esterni
altezza sezione pilastro | h | 30
Coefficiente parziale di resistenza | gRd | 1.2
Area dell'armatura superiore della trave | As1 | 3
Area dell'armatura inferiore della trave | As2 | 8 | [8 empty] | 40mm < = t
Tipo di acciaio dell'armatura delle travi |  | Acciaio B450C | 1 | 39.1304 |  |  | C20/25 | 11.3333 | Tipo Acciaio | fyd/fyb | fyk | ftk
Resistenza di calcolo dell'acciaio | fyd | 391.3043 |  |  |  |  | C25/30 | 14.1667 | Acciaio S235 | 204.3478 | 235 | 360
Forza assiale nel pilastro superiore al nodo | N | 10 |  |  |  |  | C28/35 | 15.8667 | Acciaio S275 | 239.1304 | 275 | 430
Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo | fcd | 14.1667 |  |  |  |  | C32/40 | 18.1333 | Acciaio S355 | 308.6957 | 355 | 510
Area della sezione del calcestruzzo | Ac | 900 | 2 |  |  |  | C35/45 | 19.8333 | Acciaio S450 | 365.2174 | 420 | 550
Resistenza cilindrica del calcestruzzo | fck | 25 |  |  |  |  | C40/50 | 22.6667 | B450C | 391.3043 | 450
Forza assiale nel pilastro normalizzata | nd | 0.0078431 | [6 empty] | 4.6 | 240 | 400
Tipo di acciaio delle staffe |  | Acciaio B450C | 1 | 39.1304 |  |  |  |  | 5.6 | 300 | 500
Resistenza di calcolo dell'acciaio delle staffe | fywd | 391.3043 | [6 empty] | 6.8 | 480 | 600
Resistenza a snervamento dell'acciaio delle staffe | fyk | 450 | [6 empty] | 8.8 | 649 | 800
PROGETTO ARMATURA TRASVERSALE NECESSARIA | Ash = γRd * (As1+As2) * fyd * (1-0,8 νd)/fywd | 13.1172 | [6 empty] | 10.9 | 900 | 1000
Diametro staffa singola | f | 8 | 0.8
Area della sezione della barra delle staffe | Asw=π * d²/4 | 50.2655 | 0.50265
Numero bracci staffa | nst | 2
Numero staffe | n | 13.0479
Progetto armatura trasversale necessaria (NTC §7.4.6.2.3)
Larghezza della base della trave | bw | 30
Larghezza della base della trave | bw | 30
Larghezza della base del pilastro | bc | 30
Larghezza utile del nodo | bj | 30
Numero bracci staffe | nst | 2
Interasse delle staffe | i | 10
Area della sezione della barra delle staffe | Ast=(0,05*fck*i*bj)/(fyk*nst) | 1.6667
Diametro staffa singola | f | 8
Area sezione staffa singolo braccio | Asw=π * d²/4 | 50.2655 | 0.50265
Numero staffe | n | 1.6579

## VERIFICA 7.4.11,12e29
Verifica armatura trasversale per nodi esterni (NTC §7.4.4.3.1) |  |  |  | vers. 27/01/2011
|  |  | 2 |  | Verifica nodi Interni
Base sezione pilastro | b | 30 |  |  | Verifica nodi Esterni
Altezza sezione pilastro | h | 30
Coefficiente parziale di resistenza | gRd | 1.2
Area dell'armatura superiore della trave | As1 | 2
Area dell'armatura inferiore della trave | As2 | 4 |  |  | C20/25 | 11.3333 | 20
Tipo di acciaio dell'armatura delle travi | Acciaio B450C |  |  |  | C25/30 | 14.1667 | 25
Resistenza di calcolo dell'acciaio | fyd | 391.3043 | 1 | 39.1304 | C28/35 | 15.8667 | 28
Forza assiale agente al di sotto del nodo | N | 10 |  |  | C32/40 | 18.1333 | 32
Classe di resistenza del calcestruzzo | C25/30 |  |  |  | C35/45 | 19.8333 | 35
Resistenza di calcolo a compressione del calcestruzzo | fcd | 14.1667 | 2 |  | C40/50 | 22.6667 | 40
Resistenza cilindrica del calcestruzzo | fck | 25 |  |  | Altro | 1 | 1
Area della sezione del calcestruzzo | Ac | 900 |  |  | Altro | 1 | 1
Forza assiale nel pilastro normalizzata | nd | 0.0078431
Tipo di acciaio delle staffe | Acciaio B450C | [5 empty] | 40mm < = t
Resistenza di calcolo dell'acciaio delle staffe | fywd | 391.3043 | 1 | 39.1304 | Tipo Acciaio | fyd o fyb | fyk | ftk
Resistenza a snervamento dell'acciaio delle staffe | fyk | 450 |  |  | Acciaio B450C | 391.3043 | 450
Diametro della barra delle staffe | f | 8 |  |  | Acciaio S235 | 204.3478 | 235 | 360
Area della sezione della barra delle staffe | Asw=π * d²/4 | 0.50265 |  |  | Acciaio S275 | 239.1304 | 275 | 430
Numero bracci per ogni staffa | nst | 2 |  |  | Acciaio S355 | 308.6957 | 355 | 510
Numero totale delle staffe nel nodo | n | 3 |  |  | Acciaio S450 | 365.2174 | 420 | 550
Area staffe orizzontali presenti nel nodo | Ash | 3.0159 |  |  | Bullone 4.6 | 240 | 400
VERIFICA (NTC 7.4.12) | Ash * fywd | 118.0146 |  |  | Bullone 5.6 | 300 | 500
| γRd * As2 * fyd * (1-0,8 * νd) | 186.6476 |  |  | Bullone 6.8 | 480 | 600
| Ash * fywd ≥ γRd * As2 * fyd * (1-0,8 * νd) | NON VERIFICATO |  |  | Bullone 8.8 | 649 | 800
Verifica limitazioni di armatura nodi trave-pilastro (NTC §7.4.6.2.3) |  |  |  |  | Bullone 10.9 | 900 | 1000
Larghezza della base della trave | bw | 30 |  |  | Altro | 1 | 1
Larghezza della base del pilastro | bc | 30 |  |  | Altro | 1 | 1
Larghezza utile del nodo | bj | 30
Numero bracci staffe | nst | 2
Area della sezione della barra delle staffe | Ast | 0.50265
Interasse delle staffe | i | 5
Resistenza cilindrica del calcestruzzo | fck (C25/30) | 25
Resistenza a snervamento dell'acciaio delle staffe | fyk (Acciaio B450C) | 450
VERIFICA (NTC 7.4.29) | (nst * Ast) / (i * bj) | 0.0067021
| 0,05 * fck/fyk | 0.0027778
| (nst * Ast) / (i * bj) ≥ 0,05 * fck/fyk | VERIFICATO