## Trave-Solaio c.a.
Versione: | 2003-07-14 |  |  | VERIFICA TRAVE IN C.A. | [5 empty] | VERIFICA TRAVE IN C.A.
|  |  |  | (metodo delle tensioni ammissibili) | [5 empty] | (metodo delle tensioni ammissibili)
|  | Riferimento: | TRAVETTI SOLAIO AULE H=20+5CM | [7 empty] | Riferimento: | TRAVETTI SOLAIO AULE H=20+5CM
| sc amm.= | 85 | (daN/cm2) | Calcestruzzo |  | 250 | (200 - 250 - 300 ecc.) |  |  | sc amm.= | 76.5 | (daN/cm2) | Calcestruzzo |  | 250
| sc amm. rid.= | 76.5 | (daN/cm2) | Modulo elastico E | (daN/cm2) | 284604.9894 |  |  |  | tco= | 5.3333 | (daN/cm2) | Modulo elastico E | (daN/cm2) | 284604.9894
| tco= | 5.3333 | (daN/cm2) | tc1= | (daN/cm2) | 16.8571 |  |  |  | tc1= | 16.8571 | (daN/cm2)
| ss amm.= | 2600 | (daN/cm2) | Acciaio |  | 44 | (44 - 38 - 32 - altro=22) |  |  | ss amm.= | 2600 | (daN/cm2) | Acciaio |  | 44
| SEZIONE a T |  |  |  | Tipologia: 1=trave 2=aggetto | 1 |  |  |  | SEZIONE a T
| Altezza sezione | H (cm) | 25 | Sez.T: spes. soletta | Ss (cm) | 5 |  |  |  | Altezza sezione | H (cm) | 25 | Sez.T: spes. soletta | Ss (cm) | 5
| Base sezione | B (cm) | 50 | Sez.T: Base travetto | bo (cm) | 10 |  |  |  | Base sezione | B (cm) | 50 | Sez.T: Base travetto | bo (cm) | 10
| Copriferro superiore | (cm) | 2 | Base inferiore sez. | (cm) | 10 |  |  |  | Copriferro superiore | (cm) | 2 | Base inferiore sez. | (cm) | 10
| Copriferro inferiore | (cm) | 2 | mom. inerzia sez. | (cm4) | 24548.6111 |  |  |  | Copriferro inferiore | (cm) | 2 | mom. inerzia sez. | (cm4) | 24548.6111
| Larghezza Appoggio | (cm) | 0 | Largh. Fascia piena | Fp (cm) | 0 |  |  |  | Larghezza Appoggio | (cm) | 0
| Luce di calcolo | L (m) | 4.5 | Coef. Sisma Verticale Kv |  | 0 | (Kv = 0 - 0,2 - 0,4) |  |  | Luce di calcolo | L (m) | 4.5
| CARICHI RIPARTITI: | [6 empty] | (stima peso solaio) |  | CARICHI RIPARTITI:
| Carico permanente distrib. |  | (daN/m2) | 500 |  |  | peso sp. Cls= | 2500 | (daN/m3) | Carico permanente distrib. |  | (daN/m2) | 500
| Carico accidentale disctrib. |  | (daN/m2) | 200 |  |  | p.sp.Allegger.= | 600 | (daN/m3) | Carico accidentale disctrib. |  | (daN/m2) | 200
| Larghezza area di carico |  | (m) | 0.5 |  |  | (N.B.:Peso proprio da inserire nel carico permanenete:) |  |  | Larghezza area di carico |  | (m) | 0.5
| Carico lineare uniforme perm. |  | (daN/m) | 0 |  |  | peso proprio= | 321 | (daN/m2) | Carico lineare uniforme perm. |  | (daN/m) | 0
| SOLLECITAZIONI: |  | SEZIONE: | Mezzeria sez. T | Filo Appoggio |  | Asse appoggio |  |  | SOLLECITAZIONI: |  | SEZIONE: | Mezzeria sez. T | Filo Appoggio
|  | ascissa | (cm) | 225 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ascissa | (cm) | 225 | 0
| Carico ripartito Tot. (q) |  | (daN/m) | 350 | 350 | 350 |  |  |  | Carico ripartito Tot. (q) |  | (daN/m) | 350 | 350
| Coeff. Momento |  | q L^2/.. | 8 | -18 | -18 | -18 |  |  | Coeff. Momento |  | q L^2/.. | 8 | -18
| Momento |  | (daN m) | 885.9375 | -393.75 | -393.75 | 14.4 | <(*)Mmezz < | 10.125 | Momento |  | (daN m) | 885.9375 | -393.75
| Coeff. Taglio |  | q L /.. | 0 | 2 | 2 | 2 |  |  | Coeff. Taglio |  | q L /.. | 0 | 2
| Taglio |  | (daN) | 0 | 787.5 | 787.5 | Rispettare i segni: | Mmezz >0 | Mapp <0 | Taglio |  | (daN) | 0 | 787.5
| Carico perm. conc. (P) |  | (daN) | 0 |  | 0 |  | T mezz >0 | T app >0 | Carico perm. conc. (P) |  | (daN) | 0 | 0
| Coeff. Momento |  | P L /.. | 4 | -1 | -1 | -1 |  |  | Coeff. Momento |  | P L /.. | 4 | -1
| Momento |  | (daN m) | 0 | 0 | 0 | Mmezz : | -2 |  | Momento |  | (daN m) | 0 | 0
| Coeff. Taglio |  | P /.. | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | Coeff. Taglio |  | P /.. | 2 | 1
| Taglio |  | (daN) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Taglio |  | (daN) | 0 | 0
| VERIFICHE: | (**) | [7 empty] | VERIFICHE:
| Armatura superiore | 12 | (cm2) | 0 | 1.13 | 1.13 |  | Sollecitazioni imposte da utente: |  | Armatura superiore |  | (cm2) | 0 | 1.13
| Armatura inferiore | 12 | (cm2) | 2.26 | 1.13 | 1.13 | Mezzeria sez. T | Filo Appoggio |  | Armatura inferiore |  | (cm2) | 2.26 | 1.13
| MOMENTO |  | (daN m) | 885.9475 | -393.74 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | MOMENTO |  | (daN m) | 885.9475 | -393.74
| TAGLIO |  | (daN) | 0.01 | 787.51 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | TAGLIO |  | (daN) | 0.01 | 787.51
| As' compressa |  | (cm2) | 0 | 1.13 | 1.1301 |  | (per calcolo da carichi metttere tutto =0) |  | As' compressa |  | (cm2) | 0 | 1.13
| As tesa |  | (cm2) | 2.2601 | 1.13 | 1.1301 |  |  |  | As tesa |  | (cm2) | 2.2601 | 1.13
| As / Ac |  | ( > 0,0015 ) | 0.0050224 | 0.00452 | 0.00090408 |  |  |  | As / Ac |  | ( > 0,0015 ) | 0.0050224 | 0.00452
| h' |  | (cm) | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  |  |  | h' |  | (cm) | 2.6 | 2.6
| h |  | (cm) | 22.4 | 22.4 | 22.4 |  |  |  | h |  | (cm) | 22.4 | 22.4
coef. A*, f e do: | A* = | f= | 0.67803 | 23.3901 | 3.39 | 0.67806 | [6 empty] | 23.3901 | 3.39
| 13.3333 | do= | 22.4 | 5.3843 | 12.5 | 12.5 | [6 empty] | 5.3843 | 12.5
| asse neutro x (cm) |  | 4.8749 | 4.8749 | 6.4203 | 3.4946 |  |  |  | asse neutro x (cm) |  | (cm) | 4.8749 | 6.4203
| mom. inerzia id. J |  | (cm4) | 12343.0025 | 5457.7309 | 6783.5533 |  |  |  | mom. inerzia id. J |  | (cm4) | 12343.0025 | 5457.7309
| sc |  | (daN/cm2) | 34.991 | 46.3184 | -0.00051516 |  |  |  | sc |  | (daN/cm2) | 34.991 | 46.3184
| ss |  | (daN/cm2) | 1886.8525 | 1729.2474 | -0.041804 |  |  |  | ss |  | (daN/cm2) | 1886.8525 | 1729.2474
| t |  | (daN/cm2) | 4.9603e-05 | 3.9063 | 9.9206e-06 |  |  |  | t |  | (daN/cm2) | 4.9603e-05 | 3.9063
| STAFFE: | 0 |  | (tau < tauco) | (tau < tauco) | (tau < tauco) | [6 empty] | (tau < tauco) | (tau < tauco)
| f staffe | 0 | (mm) | 0 | 0 | 0 |  |  |  | f staffe |  | (mm)
| n° bracci | 0 | n. | 0 | 0 | 0 | (0 - 2 - 4 - ecc.)(***) |  |  | n° bracci |  | n.
| passo staffe | 0 | (cm) | -0.499 | -0.499 | -0.499 |  |  |  | passo staffe |  | (cm)
| PUNZONAMENTO: | carico: | (daN) | 200 | Impronta:(cm) | 5 | x5 |  |  | PUNZONAMENTO: | Carico | (daN) | 200 | Impronta:(cm) | 5x5
|  | t = | (daN/cm2) | 2 | 2 | 0.4 |  |  |  |  | t = | (daN/cm2) | 2 | 2
| FRECCIA carico totale: |  | (cm) | 0.26748 | <L/500 = | 0.9 |  |  |  | FRECCIA carico totale: |  | (cm) | 0.26748 | <L/500 = | 0.9
| FRECCIA carico accid: |  | (cm) | 0.076422 | <L/1000 = | 0.45 |  |  |  | FRECCIA carico accid: |  | (cm) | 0.076422 | <L/1000 = | 0.45
NOTE: | (*) Momento max in campata calcolato 1) stesso momento nelle due estremità 2) appoggio semplice (M=0) nell'altra estremità | [11 empty] | AREA DI STAMPA
(**) Il diametro serve solo per la determinazione esatta del baricentro delle armature (h e h')
(***) Se le staffe non sono necessarie (es. solai o solette con tau<tauco) mettere: n° bracci=0 (zero). Il n° bracci delle staffe, in genere, è pari.
N.B.: La verifica a lato della fascia piena (sz. T) o in campata (sez. Ret.) è attendibile per ascissa minore di luce/4, a cuasa degli inviluppi dei momenti.
L'ARMATURA SUPERIORE E' COMPRESSA IN MEZZERIA E TESA ALLE ESTREMITA'
L'ARMATURA INFERIORE E' TESA IN MEZZERIA E COMPRESSA ALLE ESTREMITA'
COMPOSIZIONE ARMATURA :
| 6 | 1 | 10 | 0 | (cm2) | 0.28274
| 12 | 2 | 16 | 0 | (cm2) | 2.2619
|  |  |  | totale | (cm2) | 2.5446
| STUDIO DI INGEGNERIA STRUTTURALE Ing. Gino DI RUZZA | [14 empty] | HE 200 M | 103 | 220 | 206 | 15 | 25 | 18 | 0 | 131.3 | 10640 | 967.4 | 1135 | 9 | 3651 | 354.5 | 543.2 | 5.27 | 259.4 | 346300
| PROGETTAZIONI ED INDAGINI STRUTTURALI | [14 empty] | HE 220 M | 117 | 240 | 226 | 15.5 | 26 | 18 | 0 | 149.4 | 14600 | 1217 | 1419 | 9.89 | 5012 | 443.5 | 678.6 | 5.79 | 315.3 | 572700
| SORA (FR) - ginodiruzza@tin.it | [14 empty] | HE 240 M | 157 | 270 | 248 | 18 | 32 | 21 | 0 | 199.6 | 24290 | 1799 | 2117 | 11.03 | 8153 | 657.5 | 1006 | 6.39 | 627.9 | 1152000
Note on B1: Aggiornamenti: 14/07/2003 Inserita la larghezza dell'appoggio 11/07/2003 Inserito nella casella H38 l'esclusione del controllo della % di armatura nella cella G38 se non vi è fascia piena.

## Travi cont.
TRAVI CONTINUE SEMPLICEMENTE APPOGGIATE:
TRAVE A 2 CAMPATE
carico acc | (daN/m) | 400 | 400
carico perm | (daN/m) | 500 | 500
Q totale | (daN/m) | 900 | 900
|  | campata 1 | campata 2
luci | (m) | 4.5 | 5
1.1111
M appoggio = | (daN m) | Mb = | -2559.375
M+ campata = | (daN m) | 1178.1467 | 1678.377
M appoggio K = | q L^2/.. | -7.1209 | -8.7912
M+ campata K = | q L^2/.. | 15.4692 | 13.4058
TRAVE SEMPLICEMENTE APPOGGIATA A 3 CAMPATE:
carico acc | (daN/m) | 400 | 400 | 0
carico perm | (daN/m) | 500 | 500 | 500
Q totale | (daN/m) | 900 | 900 | 500
|  | campata 1 | campata 2 | campata 3
luci | (m) | 1.2 | 2.1 | 1.6
|  | 30.8542 | 1.75 | 1.3333
M appoggi = | (daN m) | -289.1214 | = Mb Mc = | -268.7257
M+ campata = | (daN m) | 49.689 | 217.2539 | 53.8456
M appoggi K = | q L^2/.. | -4.4825 | -13.7278 | -4.7632
M appoggi K = | q L^2/.. | /0 | -14.7697 | /0
M+ campata K = | q L^2/.. | 26.0822 | 18.2689 | 23.7717